## АПК «ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС»

## для кабинетов медицинской профилактики, кабинетов по отказу от курения, кабинетов врачей общей практики и центров здоровья

АПК «ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС» – это аппаратно-программный комплекс

для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического

здоровья, резервов организма, параметров физического развития и выдаче индивидуальных рекомендаций по коррекции состояния и выбору образа жизни.

Интегрирован c программным комплексом Центров здоровья Минздрава РФ.

Состав:

- Комплект компьютеризированных приборов для измерения параметров физического развития:
весы, ростомер, кистевой динамометр, сантиметровая лента.

- Блок концентратор для подключения ростомера, весов, динамомера к компьютеру.

- Программное обеспечение «Antropo» для оценки трофологического статуса и компонентного состава тела с базой данных PCNT, интегрированной c программным комплексом Центров здоровья.

- Программный модуль «Тест Люшера».

- Программный модуль для оценки остроты зрения по стандарту ISO 8596:2009.

- Программный модуль для съема и анализа ЭКГ-12.

- Программный модуль для подключения экспресс-анализатора крови.

- Программный модуль с анкетой на выявление факторов риска ХНИЗ.

- Компьютерная программа оценки уровня здоровья ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС на основе анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР)* и математическоймодели процессов развития организма.
ПО «Кардиовизор», реализующее оценку сердечно-сосудистой системы методом анализа микроальтернаций ЭКГ на цикле QRST**, может включаться опционально.

- Компьютерный кардиоусилитель ЭК12Ц-02 с комплектом электродов.

- Автоматический тонометр Омрон IT 10 с комплектом кабелей и ПО, интегрированный с программной оболочкой PCNT.

- Цифровой градусник Омрон.

Характеристики:

- Автоматический ввод и хранение в базе данных: роста, массы тела, силы сжатия кисти, артериального давления и температуры тела. Сравнение полученных данных с половозрастными нормами, формирование автоматизированного заключения.

- Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) на основе сигнала ЭКГ. Графическое представление результатов анализа ВСР. Сравнение показателей ВСР с нормативами. Анализ изменения показателей ВСР в динамике.

- Оценка функционального состояния сердца методом дисперсионного картирования ЭКГ (кардиовизор) с анализом микроальтернаций ЭКГ.

- Бальная оценка от 1 до 10 степени ПАРС характеризующая напряженность регуляторных систем и адаптационные возможности организма.

- Выявление предрасположенности к функциональным нарушениям систем организма.

- Построение психологического профиля личности.

- Формирование индивидуальных профилактических мер для предотвращения заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых.

- Формирование индивидуальных профилактических программ по изменения образа жизни и физической активности, а так же способов защиты от влияния неблагоприятных экологических воздействий.

* ПАРС - это параметр активности регуляторных систем организма. Изменения ритма сердца - универсальная оперативная реакция целостного организма в ответ на любое воздействие факторов внешней среды. Математический анализ вариабельности ритма сердца позволяет вести непрерывный динамический контроль деятельности механизмов регуляции кровообращения и дает информацию об адекватности реакций приспособительных механизмов на разнообразные воздействия изменяющихся условий окружающей среды. В результате анализа и обобщения данных, полученных при анализе вариабельности сердечного ритма, будет определяться функциональное состояние каждого пациента. При этом для оценки степени напряжения регуляторных систем будет использоваться 10-балльная шкала, по которой диагностируется четыре функциональных состояния. Это так называемая «лестница состояний» со все более выраженным напряжением регуляторных механизмов вплоть до их перенапряжения и истощения. Выделяют четыре класса состояний:
1 - удовлетворительная адаптация к условиям окружающей среды («зеленая группа»);
2 - напряжение механизмов адаптации («желтая группа»);
3 - неудовлетворительная адаптация к условиям окружающей среды («желтая группа»);
4 – срыв и поломка адаптационных механизмов («красная группа»).

Подробнее о ВСР...

** "Миокард" - основной интегральный показатель функционального состояния сердца -  индекс микроальтернаций ЭКГ на цикле QRST. Он характеризует функциональный и адаптивный статус сердца и позволяет проводить интегральную оценку электрофизиологического состояния и уровня адаптации миокарда к физическим и психоэмоциональным нагрузкам, после перенесенных вирусных и инфекционных заболеваний, выявление  рисков кардиологических осложнений (миокардит, кардиомиопатия, нарушения клапанной функции). Причиной увеличения индекса могут быть многочисленные воздействия на миокард воспалений, метаболических нарушений, ишемии различного генеза и т.п. факторов, в ряде случаев имеющих не кардиогенное происхождение. Однако в любом случае, при первичном обследовании устойчивое превышение величины 19% (значимое отклонени и выраженное отклонение) требует консультации врача. Увеличение индекса  может быть преходящим, например, вследствие обратимых гормональных или электролитных сдвигов.

Подробнее о микроальтернациях ЭКГ...

В комплекс также интегрированы и могут подключаться в единую базу данных для совместной работы: Спирометр SpiroUSB c программой PC Spirometry, экспресс-аналитор крови «CardioChek PA», газоанализатор «MicroCO», программный модуль для оценки рисков по шкале SCORE.

Розничная цена АПК «Здоровье экспресс» – 173 000 рублей, НДС не облагается.

(При включении ПО «Кардиовизор» цена АПК «Здоровье-Экспресс» -  258 000 рублей, НДС не облагается)

## АПК «ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС»

## для школ с оценкой вариабельности сердечного ритма

АПК «ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС» – это аппаратно-программный комплекс

для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического

здоровья, резервов организма, параметров физического развития и выдаче индивидуальных рекомендаций по коррекции состояния и выбору образа жизни.

Интегрирован c программным комплексом детских Центров здоровья Минздрава РФ.

Состав:

- Комплект приборов для измерения параметров физического развития:
весы, ростомер, кистевой динамометр, сантиметровая лента.

- Программное обеспечение «Antropo» для оценки трофологического статуса и компонентного состава тела с базой данных PCNT, интегрированной c программным комплексом Центров здоровья.

- Программный модуль «Тест Люшера».

- Программный модуль для оценки остроты зрения по стандарту ISO 8596:2009.

- Компьютерная программа оценки уровня здоровья ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС на основе анализа вариабельности сердечного ритма и математической модели процессов развития организма.

- Компьютерный кардиоусилитель ЭК6Ц-01 с комплектом электродов на конечности.

- Автоматический тонометр, интегрированный с программной оболочкой PCNT.

- Цифровой градусник.

Характеристики:

- Ввод и хранение в базе данных: роста, массы тела, силы сжатия кисти, артериального давления и температуры тела. Сравнение полученных данных с половозрастными нормами, формирование автоматизированного заключения.

- Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) на основе сигнала ЭКГ. Графическое представление результатов анализа ВСР. Сравнение показателей ВСР с нормативами. Анализ изменения показателей ВСР в динамике.

- Бальная оценка от 1 до 10 степени ПАРС характеризующая напряженность регуляторных систем и адаптационные возможности организма.

- Выявление предрасположенности к функциональным нарушениям систем организма.

- Построение психологического профиля личности.

- Формирование индивидуальных профилактических мер для предотвращения заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых.

- Формирование индивидуальных профилактических программ по изменения образа жизни и физической активности, а так же способов защиты от влияния неблагоприятных экологических воздействий.

Что такое анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР)

и зачем его применять в школе

Одной из самых сложных и в то же время самых актуальных проблем современной медицины и физиологии является умение измерять уровень здоровья. Ведь переход от здоровья к болезни происходит через перенапряжение, истощение и срыв механизмов адаптации, и чем раньше мы сможем предусмотреть такой исход, тем больше шансов сохранить здоровье.

Необходимость измерения адаптационных возможностей особенно актуальна для школьников – наиболее чувствительному контингенту к стрессорным воздействиям окружающей среды. Даже во внешне благополучных семьях они имеют много дополнительных факторов риска снижения защитных сил организма, связанных с такими современными аспектами их образа жизни, как сложные взаимоотношения со взрослыми, недостаточность взаимопонимания в семье, неправильное питание и недостаточный уровень физической активности.

Анализ вариабельности сердечного ритма является научно обоснованной методологией донозологической диагностики, обеспечивающей получение информации о степени напряжения регуляторных систем, что позволяет судить об адаптационных возможностях организма. Этот метод прост, информативен и достаточно хорошо разработан. При записи ЭКГ имеется также возможность выявлять аритмии, что важно при обследовании детей.

В книге академика Р.М. Баевского и А.П. Берсеневой «Оценка адапационных возможностей организма и риск развития заболеваний» предложена следующая классификация функциональных состояний организма, основанная на представлениях о гомеостазе и адаптации:

- Физиологическая норма. Состояние удовлетворительной адаптации к условиям окружающей среды. Достаточные функциональные возможности организма. Гомеостаз поддерживается при минимальном напряжении регуляторных систем.

- Донозологические состояния. Для поддержания равновесия организма с окружающей средой необходима мобилизация функциональных ресурсов, что требует напряжения регуляторных систем. Развивается различная степень адаптационных механизмов. Функциональные (адаптационные) возможности организма в покое не снижены, способность адаптироваться к нагрузкам уменьшена. Гомеостаз поддерживается только благодаря определенному напряжению регуляторных систем.

- Преморбидные состояния. Состояние неудовлетворительной адаптации к условиям окружающей среды. Функциональные возможности организма снижены. Гомеостаз сохранен лишь благодаря значительному напряжению регуляторных систем либо за счет включения компенсаторных механизмов.

- Срыв (полом) механизмов адаптации. Резкое снижение функциональных возможностей организма. Гомеостаз нарушен. Развитие специфических патологических изменений на органно-системном уровне.

Подробнее...

В комплекс также интегрированы и могут подключаться в единую базу данных для совместной работы: Спирометр SpiroUSB c программой PC Spirometry, экспресс-аналитор крови «CardioChek PA», газоанализатор «MicroCO».

Розничная цена АПК «Здоровье экспресс»  для школ – 125 000 рублей, НДС не облагается.

## АПК «ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС»

## для школ без ВСР

АПК «ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС» – это аппаратно-программный комплекс

для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического

здоровья, резервов организма, параметров физического развития и выдаче индивидуальных рекомендаций по коррекции состояния и выбору образа жизни.

Интегрирован c программным комплексом детских Центров здоровья Минздрава РФ.

Состав:

- Комплект приборов для измерения параметров физического развития:
весы, ростомер, кистевой динамометр, сантиметровая лента.

- Программное обеспечение «Antropo» для оценки трофологического статуса и компонентного состава тела с базой данных PCNT, интегрированной c программным комплексом Центров здоровья.

- Программный модуль «Тест Люшера».

- Программный модуль для оценки остроты зрения по стандарту ISO 8596:2009.

- Система контроля уровня стресса СКУС на основе измерений скорости зрительно-моторной реакции, включая пульт для измерения моторно-зрительной реакции (подключение по USB).

- Автоматический тонометр, интегрированный с программной оболочкой PCNT.

- Цифровой градусник.

Характеристики:

- Ввод и хранение в базе данных: роста, массы тела, силы сжатия кисти, артериального давления и температуры тела. Сравнение полученных данных с половозрастными нормами, формирование автоматизированного заключения.

- Выявление предрасположенности к функциональным нарушениям систем организма.

- Построение психологического профиля личности.

- Формирование индивидуальных профилактических мер для предотвращения заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых.

- Формирование индивидуальных профилактических программ по изменения образа жизни и физической активности, а так же способов защиты от влияния неблагоприятных экологических воздействий.

В комплекс также интегрированы и могут подключаться в единую базу данных для совместной работы:Спирометр SpiroUSB c программой PC Spirometry, экспресс-аналитор крови «CardioChek PA»,газоанализатор «MicroCO».

Розничная цена АПК «Здоровье экспресс» со СКУС для школ – 113 000 рублей, НДС не облагается.

Без СКУС цена АПК «Здоровье экспресс» для школ - 71 000 руб., НДС не облагается.Обновления программного обеспечения

Примеры технических заданий

## Cпирометр компьютеризированный SpiroUSB

Spiro USB - портативная многофункциональная спирометрическая система

на базе ПК с возможностями проведения спирометрического тестирования

в полном объеме у детей и взрослых и создания большой базы данных.

Подключается к базе данных PCNT АПК «Здоровье-экспресс»,

интегрированной c программным комплексом Центров здоровья Минздрава РФ.

Основные технические характеристики:

- двунаправленный цифровой датчик объёма «Gold Standart»;

- точность: +/- 3% согласно стандартам ATS (1994 г.);

- разрешение: 10 мл для объёма, 0.03 л/сек для потока;

- USB-интерфейс для подключения к ПК;

- определение до 41 спирометрического показателя при помощи программы PC Spirometry;

- автоматическая установка программы;

- выбор должных значений;

- приём, визуализация, анализ и хранение данных;

- «возраст легких»;

- интерпретация;

- полный контроль качества теста согласно стандартам ATS;

- анимационный детский тест;

- текстовая интерпретация;

- конфигурация формата печати;

- размеры: 50х60х90 мм;

- вес: 130 грамм.

Спирометр Spiro USB подключается непосредственно к USB-порту ПК с использованием программы PC Spirometry, имеющая дружественный мультиэкранный интерфейс.

Программа PC Spirometry (входит в комплект) позволяет определять до 41 спирометрического показателя, проводить спирометрию с построением закрытой и открытой петель, сравнивать результаты предыдущих тестов, а также предоставлять возможность легкого поиска и построения результатов вместе с определением возраста легких и интерпретацией результатов

Калибровка

В спирометре используется турбинный датчик потока, не требующий калибровки.Точность измерений остается стабильной при условии правильной эксплуатации прибора. При необходимости калибровку можно осуществить самостоятельно или через сервисный центр.

Стерилизация датчика

При проведении массового обследования рекомендуется для каждого пациента вместо обычного одноразового загубника использовать одноразовый однонаправленный загубник или одноразовый фильтр для избежания инфицирования.

Датчик потока стерилизуют по необходимости. Для этого датчик отсоединяют от прибора и помещают либо в теплую мыльную воду, либо в холодный стерилизационный раствор на 10 минут (следует избегать стерилизационных растворов, в состав которых входит спирт или хлориды). После стерилизации датчик необходимо промыть в дистиллированной воде и высушить.

Гарантия - 12 месяцев.

Розничная цена спирометра «SpiroUSB» – 53 400 рублей, НДС не облагается.

## Газоанализатор Micro CO

Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина. Газоанализатор MicroCO – прибор для определения концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе. Предназначен для использования в области медицины, занимающейся проблемами курения и диагностики отравления.

Основные технические характеристики

- Определяемый газ: монооксид углерода;

- Пределы концентрации: 0-500 ppm;

- Управление одной клавишей;

- Работа от батареек;

- ЖК дисплей;

- Аудиовизуальная сигнализация;

- Единицы измерений: ppm и %COHB;

- Диапазон измерений: 0 - 500 ppm;

- Легкая калибровка;

- Срок работы датчика - 2-5 лет;

- RS-232;

- Пластиковая сумка.

- Программа COBRA.

Особенности

Уровень угарного газа возрастает при курении, вдыхании воздуха с высоким содержанием СО (пожары, промышленные производства и пр.), поэтому Micro CO используется для мониторинга содержания СО в альвеолярном воздухе при проведении антитабачных программ и для диагностики отравления угарным газом, т.к. результаты представляет не только в ppm, но и в %HbCO. Micro CO активно используется с целью содействия отказу от курения (контроль динамики состояния, демонстрация опасности курения и эффективности здорового образа жизни).

Необходим только один выдох в Micro CO, и результаты немедленно отображены на дисплее в PPM или % HbСО и визуально представлены подходящими цветовыми указателями.

Принцип работы

Действие электрохимического датчика MicroCO основано на реакции угарного газа с электролитом одного электрода и кислорода выдыхаемого воздуха с другим.

Эта реакция вызывает электрический потенциал, пропорциональный уровню концентрации СО. Полученные данные обрабатываются микропроцессором и затем пиковая концентрация угарного газа представляется на дисплее.

Прибор MicroCO представляет полученные результаты в ppm и %COHB. Прибор оснащен цветовой сигнализацией.

Micro CO работает от единственной батареи 9V PP3 приблизительно 30 часов. С гигиенической целью для каждого пациента используются одноразовые картонные загубники, что предотвращает распространение перекрестной инфекции.

Области применения

- В клиниках, занимающихся проблемами курения;

- В клинических исследованиях фармакологических компаний;

- В пульмонологии и практической медицине;

- Неотложная медицина. При неизвестном анамнезе сотрудникам неотложной медицинской помощи достаточно сложно диагностировать отравление угарным газом. При подозрении на отравление берется анализ крови. Micro CO - более быстрый и легкий способ диагностики. В условиях массового поражения при пожаре или утечке угарного газа на производстве необходимо быстро оценить степень поражения большого количества пациентов, что поможет осуществить Micro CO. В первую очередь неотложная помощь оказывается пациентам с уровнем СО выше 72 ppm.

- Курение беременных. Около 61% курящих женщин, не прекращающих курение во время беременности. Micro CO прибор, который используются для убеждения беременных женщин отказаться от курения. Отказ от курения - наиболее важная вещь, которую будущая мама может сделать, чтобы защитить своего ребенка.

- Промышленность. Прибор Micro CO используется на любом рабочем месте, где служащие могут быть подвергнуты воздействию опасных уровней СО или где курение запрещено.

Это могут быть:

- нефтяные производства;

- горно-добывающая промышленность;

- рабочие автостоянок, магазинов вдоль крупных автомагистралей;

- бензозаправочные станции;

- страховые компании, занимающиеся формами страхования, так или иначе связанными с курением;

- медицинские специалисты, работающие в области профессиональных болезней.

- Пожарные службы. В некоторых странах использование MicroCO принудительно для пожарников. Однако не везде это стандартная практика, и поэтому можно рекомендовать прибор MicroCO для контроля уровня СО у пожарников.

Гарантия - 12 месяцев.

Розничная цена газоанализатора «Micro CO» – 39 900 рублей, НДС не облагается.

## Биохимический экспресс-анализатор CardioChek

Биохимический экспресс-анализатор крови CardioChek PA – классический образец диагностического оборудования “point-of-care” – диагностики в месте наблюдения пациента, позволяющей врачу в режиме реального времени проводить исследования (при необходимости неоднократно) и оперативно принимать решения.

Подключается к базе данных PCNT АПК «Здоровье-экспресс».

Легкий и удобный в использовании анализатор сочетает в себе достоверность результатов, получаемых в центральной лаборатории, со скоростью и удобством экспресс-диагностики. В соответствии с требованиями FDA и CE аппарат по точности исследований относятся к профессиональным устройствам, превосходя по точности измерений многие, существенно более дорогие аналоги классического “лабораторного” размера и дизайна. Умеренная стоимость и простота в обращении с ним позволяет использовать их как профессионалам, так и индивидуальным пользователям.

Основные определяемые параметры:

- Общий холестерин

- Глюкоза

- Липопротеиды высокой плотности

- Кетоны

- Триглицериды

- Креатинин

- Липопротеиды низкой плотности

Преимущества:

- Время проведения анализа 1-2 минуты;

- Высокая точность исследования - 96% (CLIA Waived);

- Проведение анализа "около пациента" (диагностика point of care);

- Диагностика по одной капле крови из пальца;

- Простота в эксплуатации (не требует специальных навыков);

- Компактность (помещается в кармане халата врача);

- Встроенная память на 30 последних измерений;

- Не требуется лицензирование лаборатории;

- Метод измерения - сухая химия;

- Работа от двух батареек ААА;

- Анализаторы не требуют калибровки.

Принцип работы:

Для проведения анализа используется фотометрическое измерение коэффициента отражения. Экспресс-анализатор CardioChek (КардиоЧек) считывает рефлектометрические данные с тест-полоски, после нанесения на нее образца крови. Время анализа составляет одну-две минуты. Экспресс-анализатор может использоваться как в «домашних условиях», так и в клиниках. Экспресс-анализатор CardioChek обладает встроенной памятью для хранения результатов исследования (до 30 на каждый вид) с датой и временем проведения анализа. Удобное в использовании меню облегчает пользователю работу с экспресс-анализатором. Результаты анализа могут отображаться экспресс-анализатором в различных единицах измерения (мг/дл или ммоль/л). Легко читаемый дисплей экспресс-анализатора CardioChek улучшает визуальное восприятие результатов исследования. Автоматическое выключение через 3 минуты после прекращения использования продлевает срок службы батарей. Экспресс-анализатор использует различные механизмы контроля, гарантирующие корректное проведение анализа. Данный экспресс-анализатор обладает способностью к одновременному тестированию нескольких параметров и возможностью подсоединения принтера для распечатки результатов измерения. Код-чип, поставляемый с каждой упаковкой тест-полосок, содержит информацию о наименовании теста, калибровочную кривую, номер партии и дату срока годности тест-полоски.

Гарантия - 12 месяцев.

Розничная цена «CardioChek PA» – 9 300 рублей (без тест-полосок), НДС не облагается.

## Бесконтактный тонометр
внутриглазного давления ТВГД-01

Тонометр внутриглазного давления ТВГД-01 (далее тонометр) предназначен для измерения внутриглазного давления через веко в пределах от 5 до 60 мм рт. ст. у взрослых и детей без использования анестетиков.

На сегодняшний день транспальпебральная склеральная тонометрия не имеет альтернативы и является наиболее оптимальным методом при проведении массовой диспансеризации и в сложных клинических случаях, когда невозможно применение классических методов тонометрии. Качественно новый подход к измерению ВГД открывает широкие клинические возможности и неоспоримые преимущества для врача и пациента.

В основу принципа действия бесконтактного тонометра ТВГД-01 заложен метод измерения периода свободных колебаний упругой  системы, состоящей из роговицы глаза, прикрытой веком, и электромагнитного вибратора тонометра. Период этих свободных колебаний характеризует упругие свойства глазного яблока, которые зависят от величины внутриглазного давления. Вибратор обеспечивает возбуждение системы и преобразование механических колебаний в сигнал электрических колебаний. На основании этого сигнала определяется ВГД, отображаемое на дисплее тонометра. Влияние века на результаты измерения исключается за счет статического сжатия века штоком в процессе измерения.

Тонометр ТВГД-01, сохранил все преимущества известных приборов транспальпебральной склеральной тонометрии:

- быстрота, безопасность и безболезненность измерения;

- достоверность результатов тонометрии;

- широкие клинические возможности;

- экономия времени и средств на расходные материалы;

- имидж современного врача, престиж медицинского учреждения;

- расширения спектра услуг.

Принёс новые возможности:

- измерение ВГД через веко в нескольких точках глаза, как на склере, так и на роговице.

- непрерывное измерение ВГД, возможность самоконтроля ВГД (измерение ВГД непосредственно пациентом).

Области применения тонометра ТВГД-01:

- офтальмология (в том числе детская)

- оптометрия

- общая врачебная практика

- невралгия

Тонометр поставляется в футляре, оснащенным контрольным устройством. Футляр служит для переноса и хранения тонометра в течении всего периода эксплуатации. Контрольное устройство служит для периодического контроля работоспособности тонометра.

Противопоказания к применению:

- патологические состояния верхнего века (воспалительные заболевания, рубцы, деформация века);

- выраженная патология склеры и/или коньюктивиты в области измерения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ тонометра ТВГД-01:

- Габаритные размеры  не более 176х26х20 мм.

- Масса без элементов питания не более 80 г.

- Климатические условия эксплуатации тонометра:

- - температура  воздуха от +10 °С до +35 °С;

- - относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25 °С.

- Питание тонометра осуществляется от двух элементов питания типа АААА 1,5 В.

- Работоспособность тонометра обеспечивается при напряжении питания от 3,3 В до 2,0 В.

- При измерении давления в пределах от 5 до 26 мм рт. ст. абсолютная по-грешность измерения составляет 2 мм рт. ст., при измерении давления от 26 до 60 мм рт. ст. относительная погрешность составляет 10% от измеряемого значения.

- Максимальный ток потребления в выключенном состоянии тонометра 60 мкА, во включенном состоянии в режиме «Ожидание» измерения 4 мА, в ре-жиме измерения 60 мА.

- Время одного измерения не более 2 с.

- Наружные поверхности тонометра устойчивы к дезинфекции химическим методом любым дезраствором, разрешенным к применению в медицинской практике для изделий из пластмасс и металлов от инфекции вида дерматофития.

- Средний срок службы тонометра не менее 5 лет.

Гарантия - 12 месяцев.

Розничная цена тонометра «ТВГД-01» – 26 590 рублей, НДС не облагается.

Пример технического задания на 
аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня физического развития, функциональных и адаптивных резервов организма для кабинетов медпрофилактики

| № п/п | Наименование функции или параметра | Требуемая функция или величина параметра | Наличие функции или величины параметра в предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эксплуатационные характеристики |  |  |
|  | Возможность функционировать на персональном компьютере совместно с системой скрининга сердца компьютеризированной для экспресс-оценки состояния сердца от конечностей | Наличие |  |
|  | Возможность получать электрокардиограмму от кардиоусилителя с комплектом электродов | Наличие |  |
|  | Подключение ростомера к компьютеру | Наличие Интерфейс USB |  |
|  | Подключение весов к компьютеру | Наличие Интерфейс USB |  |
|  | Подключение динамометра к компьютеру | Наличие Интерфейс USB |  |
|  | Подключение калипера к компьютеру | Наличие Интерфейс USB |  |
|  | Возможности программного обеспечения комплекса: |  |  |
|  | Ведение базы данных пациентов | Наличие |  |
|  | Автоматический ввод и хранение в базе данных: роста, массы тела, силы сжатия кисти, измерений кожно-жирового слоя | Наличие |  |
|  | Расчет индексы массы тела | Наличие |  |
|  | Оценка трофологического статуса | Наличие |  |
|  | Тест для оценки нервно-психических состояний и выявления и внутриличностных конфликтов “Тест Люшера» | Наличие |  |
|  | Тест для определения остроты зрения в соответствии со стандартом ISO 8596:2009 | Наличие |  |
|  | Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) на основе сигнала ЭКГ, графическое представление результатов анализа ВСР, сравнение показателей ВСР с нормативами, анализ изменения показателей ВСР в динамике | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – бальная оценка уровня стресса (функционального состояния) на основе анализа ВСР | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – выявление предрасположенности к функциональным нарушениям систем организма | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – построение психологического профиля личности | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей: выявление социотипа, его характеристик, назначение рекомендаций (выбор профессии, выбор вида спорта, выбор диеты) | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей: темперамента, уровня нейротизма, типа мышления | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – выявление ролевых функции | Наличие |  |
|  | Выдача индивидуальных профилактических мер для предотвращения заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых | Наличие |  |
|  | Выдача индивидуальных профилактических программ по изменения образа жизни и физической активности, а так же способов защиты от влияния неблагоприятных экологических воздействий. | Наличие |  |
|  | Возможность проведения динамических наблюдений | Наличие |  |
|  | Возможность подключения в программный комплекс Центров здоровья | Наличие |  |
|  | Возможность подключения биоимпедансметра с пакетом программ для диетологии, вошедшая в Государственную программу оснащения кабинетов здорового питания, созданная при участии Института Питания РАМН. | Наличие |  |
|  | Возможность подключения компьютеризированного спирометра с пакетом программ, интегрированных в программный комплекс Центров здоровья | Наличие |  |
|  | Возможность подключения компьютеризированного экспресс-анализатора крови для автоматизированного получения параметров крови – холестерин общий, ЛПВП, Триглицериды, ЛПНП – калькуляция, Коэффициент атерогенности – калькуляция, глюкоза | Наличие |  |
|  | Программный модуль для статистической обработки баз данных пациентов с автоматическим вычленением групп пациентов по заданным парамерам. | Наличие |  |
|  | Программное обеспечение для экспресс-оценки функционального состояния сердца*: | При включении модуля «Кардиовизор» |  |
|  | Число синхронно регистрируемых отведений ЭКГ | 6 |  |
|  | Скрининг-оценка функционального состояния сердца по 6 стандартным отведениям | Наличие |  |
|  | Визуализация результатов обследования в виде 3D карты дисперсионных отклонений электрической стабильности в интервале QRST | Наличие |  |
|  | Автоматическое текстовое заключение в виде скрининг оценки дисперсии ЭКГ-сигнала с описанием типа отклонений функции предсердий и желудочков миокарда | Наличие |  |
|  | Одновременный просмотр на экране результатов нескольких обследований одного пациента при динамическом наблюдении в виде 3D карты миокарда | Наличие |  |
|  | Интегральная оценка сердечного ритма | Наличие |  |
|  | Возможность визуального сравнения нескольких исследований | Наличие |  |
|  | База данных пациентов с возможностью хранения, отображения и обработки всей информации, ассоциированной с пациентом | Наличие |  |
|  | Возможность постобработки сохраненных в базе данных результатов исследований на обычном персональном компьютере или сетевой станции | Наличие |  |
|  | Программный модуль статистической обработки базы данных | Наличие |  |
|  | Экспорт данных обработки базы данных в MS Excel | Наличие |  |
|  | Импорт данных с внешних носителей и по сети. | Наличие |  |
|  | Архивирование данных мониторинга на CDR-, CDRW-диски | Наличие |  |
|  | Возможность ручного выбора отведений, скорости развертки и масштаба | Наличие |  |
|  | Детекция импульса искусственного водителя ритма | Наличие |  |
|  | Программное обеспечение для экспресс-оценки функционального состояния сердца: |  |  |
|  | Число синхронно регистрируемых отведений ЭКГ | 6 |  |
|  | Скрининг-оценка функционального состояния сердца по 6 стандартным отведениям | Наличие |  |
|  | Визуализация результатов обследования в виде 3D карты дисперсионных отклонений электрической стабильности в интервале QRST | Наличие |  |
|  | Автоматическое текстовое заключение в виде скрининг оценки дисперсии ЭКГ-сигнала с описанием типа отклонений функции предсердий и желудочков миокарда | Наличие |  |
|  | Одновременный просмотр на экране результатов нескольких обследований одного пациента при динамическом наблюдении в виде 3D карты миокарда | Наличие |  |
|  | Интегральная оценка сердечного ритма | Наличие |  |
|  | Возможность визуального сравнения нескольких исследований | Наличие |  |
|  | База данных пациентов с возможностью хранения, отображения и обработки всей информации, ассоциированной с пациентом | Наличие |  |
|  | Возможность постобработки сохраненных в базе данных результатов исследований на обычном персональном компьютере или сетевой станции | Наличие |  |
|  | Регистрация и обработка ЭКГ: |  |  |
|  | Типы отведений ЭКГ | 12 стандартных I-V6, 6 стандартных I-aVF, по Небу, ортогональные по Франку |  |
|  | Максимальная длительность регистрации и сохранения ЭКГ и тренда ЧСС | не менее 3 часов |  |
|  | Фильтр ВЧ по уровню -3 дБ | 0.01, 0.05, 0.25, 0.5 Гц |  |
|  | Фильтр режекторный на 50 Гц | Наличие |  |
|  | Контроль и индикация обрыва электродов | Наличие |  |
|  | Автоматические и ручные измерения кардиокомплекса | Наличие |  |
|  | Автоматическое формирование заключений | Наличие |  |
|  | Возможность ручного выбора отведений, скорости развертки и масштаба | Наличие |  |
|  | Детекция импульса искусственного водителя ритма | Наличие |  |
|  | Автоматическое выделение R-R интервалов | Наличие |  |
|  | Печать результатов на любом принтере и обычной бумаге формата А4 | Наличие |  |
|  | Поддержка базы данных пациентов и исследований | Наличие |  |
|  | Возможность визуального сравнения исследований | Наличие |  |
|  | Параметры усилителя ЭКГ: |  |  |
|  | Управление и питание | интерфейс USB |  |
|  | Защита от импульса дефибриллятора | Наличие |  |
|  | Аналого-цифровое преобразование | Сигма-дельта модуляция с частотой 2048 кГц одновременно на всех каналах, цифровая фильтрация и децимация до 16 кГц |  |
|  | Входные каскады | Усилители постоянного напряжения |  |
|  | Входной импеданс, Мом | не менее 70 |  |
|  | Напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу | не более 20 мкВ |  |
|  | Коэффициент ослабления синфазных сигналов | не менее 100 Дб |  |
|  | Цифровая обработка сигнала | Фильтрация и детекция импульса искусственного водителя ритма. Фильтрация и децимация до частоты выдачи отсчетов 250, 500 (по умолчанию), 1000 или 2000 Гц. |  |
|  | Верхняя граничная полоса сигнала по уровню -3 дБ (30%) | 75, 150, 300, 600 Гц |  |
|  | Входной диапазон | Переключается программно независимо по каждому каналу (820мВ, (410мВ, (205мВ, (100мВ, (40мВ, (20мВ |  |
|  | Эффективное разрешение на частоте 500Гц | 4мкВ, 2мкВ, 1мкВ, 0.5мкВ, 0.25мкВ, 0.15мкВ соответственно |  |
|  | Минимальный комплект поставки: |  |  |
|  | Ростомер | Наличие |  |
|  | Весы | Наличие |  |
|  | Динамометр | Наличие |  |
|  | Калипер | Наличие |  |
|  | Компьютерный усилитель ЭКГ с комплектом электродов | Наличие |  |
|  | Кабель отведений | Наличие |  |
|  | Комплект ЭКГ электродов | Наличие |  |
|  | Программное обеспечение на CD | Наличие |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия: |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание | Не менее 24 мес. |  |
|  | Оборудование должно быть произведено не позднее 4-го квартала 2012 года | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение на оборудование комплекса | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия на оборудование комплекса | Наличие |  |
|  | Сертификат утверждения типа средства измерения на оборудование комплекса | Наличие |  |

# Техническое задание

на аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития для школ с оценкой вариабельности сердечного ритма

| № п/п | Наименование функции или параметра | Требуемая функция или величина параметра | Наличие функции или величины параметра в предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эксплуатационные характеристики |  |  |
|  | Возможность функционировать на персональном компьютере совместно с системой скрининга сердца компьютеризированной для экспресс-оценки состояния сердца от конечностей | Наличие |  |
|  | Возможность получать электрокардиограмму от кардиоусилителя с комплектом электродов | Наличие |  |
|  | Подключение весов к компьютеру | Наличие |  |
|  | Подключение тонометра к компьютеру | Наличие |  |
|  | Возможности программного обеспечения комплекса: |  |  |
|  | Ведение базы данных пациентов | Наличие |  |
|  | Ввод и хранение в базе данных: роста, массы тела, силы сжатия кисти | Наличие |  |
|  | Расчет индексы массы тела | Наличие |  |
|  | Оценка трофологического статуса | Наличие |  |
|  | Тест для оценки нервно-психических состояний и выявления и внутриличностных конфликтов “Тест Люшера» | Наличие |  |
|  | Тест для определения остроты зрения в соответствии со стандартом ISO 8596:2009 | Наличие |  |
|  | Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) на основе сигнала ЭКГ, графическое представление результатов анализа ВСР, сравнение показателей ВСР с нормативами, анализ изменения показателей ВСР в динамике | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – бальная оценка уровня стресса (функционального состояния) на основе анализа ВСР | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – выявление предрасположенности к функциональным нарушениям систем организма | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – построение психологического профиля личности | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей: темперамента, уровня нейротизма, типа мышления | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – выявление ролевых функции | Наличие |  |
|  | Возможность проведения динамических наблюдений | Наличие |  |
|  | Возможность подключения биоимпедансметра с пакетом программ для диетологии, вошедшая в Государственную программу оснащения кабинетов здорового питания, созданная при участии Института Питания РАМН. | Наличие |  |
|  | Возможность подключения компьютеризированного спирометра с пакетом программ, интегрированных в программный комплекс Центров здоровья | Наличие |  |
|  | Возможность подключения компьютеризированного экспресс-анализатора крови для автоматизированного получения параметров крови – холестерин общий, ЛПВП, Триглицериды, ЛПНП – калькуляция, Коэффициент атерогенности – калькуляция, глюкоза | Наличие |  |
|  | Программный модуль для статистической обработки баз данных пациентов с автоматическим вычленением групп пациентов по заданным парамерам. | Наличие |  |
|  | Регистрация и обработка ЭКГ: |  |  |
|  | Типы отведений ЭКГ | 6 стандартных I-aVF, по Небу, ортогональные по Франку |  |
|  | Фильтр ВЧ по уровню -3 дБ | 0.01, 0.05, 0.25, 0.5 Гц |  |
|  | Фильтр режекторный на 50 Гц | Наличие |  |
|  | Контроль и индикация обрыва электродов | Наличие |  |
|  | Автоматические и ручные измерения кардиокомплекса | Наличие |  |
|  | Автоматическое формирование заключений | Наличие |  |
|  | Возможность ручного выбора отведений, скорости развертки и масштаба | Наличие |  |
|  | Детекция импульса искусственного водителя ритма | Наличие |  |
|  | Автоматическое выделение R-R интервалов | Наличие |  |
|  | Печать результатов на любом принтере и обычной бумаге формата А4 | Наличие |  |
|  | Поддержка базы данных пациентов и исследований | Наличие |  |
|  | Возможность визуального сравнения исследований | Наличие |  |
|  | Параметры усилителя ЭКГ: |  |  |
|  | Управление и питание | интерфейс USB |  |
|  | Защита от импульса дефибриллятора | Наличие |  |
|  | Аналого-цифровое преобразование | Сигма-дельта модуляция с частотой 2048 кГц одновременно на всех каналах, цифровая фильтрация и децимация до 16 кГц |  |
|  | Входные каскады | Усилители постоянного напряжения |  |
|  | Входной импеданс, Мом | не менее 70 |  |
|  | Напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу | не более 20 мкВ |  |
|  | Коэффициент ослабления синфазных сигналов | не менее 100 Дб |  |
|  | Цифровая обработка сигнала | Фильтрация и детекция импульса искусственного водителя ритма. Фильтрация и децимация до частоты выдачи отсчетов 250, 500 (по умолчанию), 1000 или 2000 Гц. |  |
|  | Верхняя граничная полоса сигнала по уровню -3 дБ (30%) | 75, 150, 300, 600 Гц |  |
|  | Входной диапазон | Переключается программно независимо по каждому каналу (820мВ, (410мВ, (205мВ, (100мВ, (40мВ, (20мВ |  |
|  | Эффективное разрешение на частоте 500Гц | 4мкВ, 2мкВ, 1мкВ, 0.5мкВ, 0.25мкВ, 0.15мкВ соответственно |  |
|  | Основные параметры ростомера |  |  |
|  | Наибольший предел измерения роста, м | 2,3 |  |
|  | Наименьший предел измерения роста, м | 0,4 |  |
|  | Дискретность отсчета и цена поверочного деления ростомера, мм | 1 |  |
|  | Погрешность измерения роста, мм | ±2 |  |
|  | Рабочий диапазон тамператур, °C | от +10 до +40 |  |
|  | Основные параметры весов |  |  |
|  | Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 200 |  |
|  | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 1 |  |
|  | Беспроводная передача данных в ПК | Наличие |  |
|  | Габаритные размеры грузоприемной платформы весов не более, мм | 320х314х35 |  |
|  | Масса весов не более, кг | 2,8 |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от (+10) до (+40)°С |  |
|  | Средний срок службы, лет | 5 |  |
|  | Основные параметры тонометра |  |  |
|  | Тип тонометра | Электронный. автоматический |  |
|  | Метод измерения | Осциллометрический |  |
|  | Беспроводная передача данных в ПК | Наличие |  |
|  | Предел измерений давления, мм.рт. ст. | 20-280 |  |
|  | Предел измерений частоты пульса, уд/мин | 40-200 |  |
|  | Погрешность измерений давления | Менее 3 мм.рт.ст. в диапазоне 20-150 мм.рт.ст., менее 2% в диапазоне 150-280 мм.рт.ст. |  |
|  | Погрешность измерений пульса | Менее 5% |  |
|  | Вес без источников питания, г | Не более 300 |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от (+10) до (+40)°С |  |
|  | Основные параметры динамометра |  |  |
|  | Наибольший предел измерения (НПИ), даН | 100 |  |
|  | Наименьший предел измерения (НмПИ), даН | 10 |  |
|  | Предел допускаемой погрешности, даН | 3 |  |
|  | Габариты динамометра не более, мм | 145х50х25 |  |
|  | Масса не более, г | 255 |  |
|  | Минимальный комплект поставки: |  |  |
|  | Ростомер | Наличие |  |
|  | Весы | Наличие |  |
|  | Динамометр | Наличие |  |
|  | Сантиметровая лента | Наличие |  |
|  | Компьютерный усилитель ЭКГ | Наличие |  |
|  | Тонометр компьютеризированый | Наличие |  |
|  | Цифровой градусник | Наличие |  |
|  | Комплект ЭКГ электродов | Наличие |  |
|  | Программное обеспечение на CD | Наличие |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия: |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание | Не менее 24 мес. |  |
|  | Оборудование должно быть произведено не позднее 4-го квартала 2012 года | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение на оборудование комплекса | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия на оборудование комплекса | Наличие |  |
|  | Сертификат утверждения типа средства измерения на оборудование комплекса | Наличие |  |

# Техническое задание

на аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития с системой контроля уровня стресса СКУС

| № п/п | Наименование функции или параметра | Требуемая функция или величина параметра | Наличие функции или величины параметра в предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эксплуатационные характеристики |  |  |
|  | Возможность функционировать на персональном компьютере совместно с системой скрининга сердца компьютеризированной для экспресс-оценки состояния сердца от конечностей | Наличие |  |
|  | Возможность получать электрокардиограмму от кардиоусилителя с комплектом электродов | Наличие |  |
|  | Подключение пульта для измерения моторно-зрительной реакции к компьютеру | Наличие |  |
|  | Подключение весов к компьютеру | Наличие Интерфейс USB |  |
|  | Подключение тонометра к компьютеру | Наличие Интерфейс USB |  |
|  | Возможности программного обеспечения комплекса: |  |  |
|  | Ведение базы данных пациентов | Наличие |  |
|  | Ввод и хранение в базе данных: роста, массы тела, силы сжатия кисти. | Наличие |  |
|  | Расчет индексы массы тела | Наличие |  |
|  | Оценка трофологического статуса | Наличие |  |
|  | Исследования уровня стресса на основе измерении: простой и сложной моторно-зрительной реакции, простой и сложной реакции выбора, критической частоты мельканий. | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – выявление предрасположенности к функциональным нарушениям систем организма | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – построение психологического профиля личности с помошью теста Люшера | Наличие |  |
|  | Оценка остроты зрения | Наличие |  |
|  | Возможность проведения динамических наблюдений | Наличие |  |
|  | Возможность интеграции с программным комплексом “Центр здоровья” Минздравсоцразвития РФ | Наличие |  |
|  | Возможность подключения компьютеризированного спирометра с пакетом программ, интегрированных в программный комплекс Центров здоровья | Наличие |  |
|  | Возможность подключения компьютеризированного экспресс-анализатора крови для автоматизированного получения параметров крови – холестерин общий, ЛПВП, Триглицериды, ЛПНП – калькуляция, Коэффициент атерогенности – калькуляция, глюкоза | Наличие |  |
|  | Основные параметры ростомера |  |  |
|  | Наибольший предел измерения роста, м | 2,3 |  |
|  | Наименьший предел измерения роста, м | 0,4 |  |
|  | Дискретность отсчета и цена поверочного деления ростомера, мм | 1 |  |
|  | Погрешность измерения роста, мм | ±2 |  |
|  | Рабочий диапазон тамператур, °C | от +10 до +40 |  |
|  | Основные параметры весов |  |  |
|  | Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 200 |  |
|  | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 1 |  |
|  | Беспроводная передача данных в ПК | Наличие |  |
|  | Габаритные размеры грузоприемной платформы весов не более, мм | 320х314х35 |  |
|  | Масса весов не более, кг | 2,8 |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от (+10) до (+40)°С |  |
|  | Средний срок службы, лет | 5 |  |
|  | Основные параметры тонометра |  |  |
|  | Тип тонометра | Электронный. автоматический |  |
|  | Метод измерения | Осциллометрический |  |
|  | Беспроводная передача данных в ПК | Наличие |  |
|  | Предел измерений давления, мм.рт. ст. | 20-280 |  |
|  | Предел измерений частоты пульса, уд/мин | 40-200 |  |
|  | Погрешность измерений давления | Менее 3 мм.рт.ст. в диапазоне 20-150 мм.рт.ст., менее 2% в диапазоне 150-280 мм.рт.ст. |  |
|  | Погрешность измерений пульса | Менее 5% |  |
|  | Вес без источников питания, г | Не более 300 |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от (+10) до (+40)°С |  |
|  | Основные параметры динамометра |  |  |
|  | Наибольший предел измерения (НПИ), даН | 100 |  |
|  | Наименьший предел измерения (НмПИ), даН | 10 |  |
|  | Предел допускаемой погрешности, даН | 3 |  |
|  | Габариты динамометра не более, мм | 145х50х25 |  |
|  | Масса не более, г | 255 |  |
|  | Минимальный комплект поставки: |  |  |
|  | Ростомер | Наличие |  |
|  | Сантиметровая лента | Наличие |  |
|  | Весы | Наличие |  |
|  | Динамометр | Наличие |  |
|  | Пульт для измерения моторно-зрительной реакции | Наличие |  |
|  | Программное обеспечение на CD | Наличие |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
|  | Тонометр | Наличие |  |
|  | Цифровой градусник | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия: |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание | Не менее 24 мес. |  |
|  | Регистрационное удостоверение на оборудование комплекса | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия на оборудование комплекса | Наличие |  |
|  | Сертификат утверждения типа средства измерения на оборудование комплекса, внесенного в гос. Реестр средств измерения | Наличие |  |

# Техническое задание

на аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития (без ВСР и СКУС)

| № п/п | Наименование функции или параметра | Требуемая функция или величина параметра | Наличие функции или величины параметра в предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эксплуатационные характеристики |  |  |
|  | Возможность функционировать на персональном компьютере совместно с системой скрининга сердца компьютеризированной для экспресс-оценки состояния сердца от конечностей | Наличие |  |
|  | Возможность получать электрокардиограмму от кардиоусилителя с комплектом электродов | Наличие |  |
|  | Подключение весов к компьютеру | Наличие Интерфейс USB |  |
|  | Подключение тонометра к компьютеру | Наличие Интерфейс USB |  |
|  | Возможности программного обеспечения комплекса: |  |  |
|  | Ведение базы данных пациентов | Наличие |  |
|  | Ввод и хранение в базе данных: роста, массы тела, силы сжатия кисти. | Наличие |  |
|  | Расчет индексы массы тела | Наличие |  |
|  | Оценка трофологического статуса | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – выявление предрасположенности к функциональным нарушениям систем организма | Наличие |  |
|  | Оценка индивидуальных особенностей – построение психологического профиля личности с помошью теста Люшера | Наличие |  |
|  | Оценка остроты зрения | Наличие |  |
|  | Возможность проведения динамических наблюдений | Наличие |  |
|  | Возможность интеграции с программным комплексом “Центр здоровья” Минздравсоцразвития РФ | Наличие |  |
|  | Возможность подключения компьютеризированного спирометра с пакетом программ, интегрированных в программный комплекс Центров здоровья | Наличие |  |
|  | Возможность подключения компьютеризированного экспресс-анализатора крови для автоматизированного получения параметров крови – холестерин общий, ЛПВП, Триглицериды, ЛПНП – калькуляция, Коэффициент атерогенности – калькуляция, глюкоза | Наличие |  |
|  | Основные параметры ростомера |  |  |
|  | Наибольший предел измерения роста, м | 2,3 |  |
|  | Наименьший предел измерения роста, м | 0,4 |  |
|  | Дискретность отсчета и цена поверочного деления ростомера, мм | 1 |  |
|  | Погрешность измерения роста, мм | ±2 |  |
|  | Рабочий диапазон тамператур, °C | от +10 до +40 |  |
|  | Основные параметры весов |  |  |
|  | Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 200 |  |
|  | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 1 |  |
|  | Беспроводная передача данных в ПК | Наличие |  |
|  | Габаритные размеры грузоприемной платформы весов не более, мм | 320х314х35 |  |
|  | Масса весов не более, кг | 2,8 |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от (+10) до (+40)°С |  |
|  | Средний срок службы, лет | 5 |  |
|  | Основные параметры тонометра |  |  |
|  | Тип тонометра | Электронный. автоматический |  |
|  | Метод измерения | Осциллометрический |  |
|  | Беспроводная передача данных в ПК | Наличие |  |
|  | Предел измерений давления, мм.рт. ст. | 20-280 |  |
|  | Предел измерений частоты пульса, уд/мин | 40-200 |  |
|  | Погрешность измерений давления | Менее 3 мм.рт.ст. в диапазоне 20-150 мм.рт.ст., менее 2% в диапазоне 150-280 мм.рт.ст. |  |
|  | Погрешность измерений пульса | Менее 5% |  |
|  | Вес без источников питания, г | Не более 300 |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от (+10) до (+40)°С |  |
|  | Основные параметры динамометра |  |  |
|  | Наибольший предел измерения (НПИ), даН | 100 |  |
|  | Наименьший предел измерения (НмПИ), даН | 10 |  |
|  | Предел допускаемой погрешности, даН | 3 |  |
|  | Габариты динамометра не более, мм | 145х50х25 |  |
|  | Масса не более, г | 255 |  |
|  | Минимальный комплект поставки: |  |  |
|  | Ростомер | Наличие |  |
|  | Сантиметровая лента | Наличие |  |
|  | Весы | Наличие |  |
|  | Динамометр | Наличие |  |
|  | Программное обеспечение на CD | Наличие |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
|  | Тонометр | Наличие |  |
|  | Цифровой градусник | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия: |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание | Не менее 24 мес. |  |
|  | Регистрационное удостоверение на оборудование комплекса | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия на оборудование комплекса | Наличие |  |
|  | Сертификат утверждения типа средства измерения на оборудование комплекса, внесенного в гос. Реестр средств измерения | Наличие |  |

Техническое задание на компьютерный спирометр

| Требуемые характеристики | Характеристика, заданная по ТЗ | Предлагаемая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |  |
| 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |  |
| 4. Тесты: |
| 4.1. спирометрия (открытая и закрытая) | наличие |  |
| 4.2. детская анимационная программа | наличие |  |
| 5. Долговременные тренды: |  |  |
| 5.1. Показатель FVC | наличие |  |
| 5.2. Показатель FEV1 | наличие |  |
| 5.3. Показатель PEF | наличие |  |
| 5.4. Показатель FEV1/ FVC | наличие |  |
| 6. Язык | русский |  |
| 7. Должные значения: |
| 7.1. процент от должных величин для всех показателей | наличие |  |
| 7.2. стандарты должных значений для взрослых | ECCS, Knudson, Crapo, Spanish (Roca), Finnish, Austrian, Crapo, Polgar |  |
| 7.3. стандарты должных значений для детей | Zapletal, Congswell, Solymar |  |
| 8. Измеряемые показатели: |
| 8.1. Жизненная емкость легких (VC) | наличие |  |
| 8.2. Форсированная жизненная емкость легких (FVC) | наличие |  |
| 8.3. Форсированная жизненная емкость легких на вдохе (FIVС) | наличие |  |
| 8.4. Объем форсированного вдоха за 1 секунду (FIV1) | наличие |  |
| 8.5. Объем форсированного выдоха за 1 секунду (FEV1) | наличие |  |
| 8.6. Объем форсированного выдоха за 3 секунды (FEV3) | наличие |  |
| 8.7. Объем форсированного выдоха за 6 секунд (FEV6) | наличие |  |
| 8.8. FEV1 как процент от FVC (FEV1%) | наличие |  |
| 8.9. Объем форсированного выдоха за 0,75 секунд (FEV.75) | наличие |  |
| 8.10. FEV.75 как процент от VC (FEV.75 /VC) | наличие |  |
| 8.11. FEV.75 как процент от FVC (FEV.75 /FVC) | наличие |  |
| 8.12. FEV1 как процент от VC (FEV1/VC) | наличие |  |
| 8.13. FEV3 как процент от FVC (FEV3/FVC) | наличие |  |  |
| 8.14. FEV3 как процент от VC (FEV3/VC) | наличие |  |
| 8.15. FEV.75 как процент от FEV6 (FEV.75 / FEV6) | наличие |  |
| 8.16. FEV1 как процент от FEV6 (FEV1/ FEV6) | наличие |  |
| 8.17. Максимальный экспираторный поток (MEF) | наличие |  |
| 8.18. MEF как процент от VC (MEF/VC) | наличие |  |
| 8.19. MEF как процент от FVC (MEF/FVC) | наличие |  |
| 8.20. Экспираторное время (MET2575) | наличие |  |
| 8.21. Дыхательный объем (TV) | наличие |  |
| 8.22. Форсированная скорость выдоха при 25 % от форсированной жизненной емкости легких (FEF25%) | наличие |  |
| 8.23. Форсированная скорость выдоха при 50 % от форсированной жизненной емкости легких (FEF50 %) | наличие |  |
| 8.24. Форсированная скорость выдоха при 75 % от форсированной жизненной емкости легких (FEF75 %) | наличие |  |
| 8.25. FEF50 как процент от VC (FEF50/VC) | наличие |  |
| 8.26. FEF50 как процент от FVC (FEF50/FVC) FIV1 как процент от FIVC (FIV1/FIVC) | наличие |  |
| 8.27. FEF50 как процент от FIF50 (FEF50/FIF50) | наличие |  |
| 8.28. Пиковый экспираторный поток (PEF) | наличие |  |
| 8.29. Пиковый инспираторный поток (PIF) | наличие |  |
| 8.30. Форсированная скорость при вдохе 25 % от форсированной жизненной емкости легких (FIF25%) | наличие |  |
| 8.31. Форсированная скорость при вдохе 75 % от форсированной жизненной емкости легких (FIF75 %) | наличие |  |
| 8.32. Отношение I50 к F50 (R50) | наличие |  |
| 8.33. Время форсированного выдоха (FET) | наличие |  |
| 9. Программа для передачи анализа и хранения данных на ПК с расширенной интерпретацией на русском языке: |
| 9.1. Визуализация спиротеста в режиме реального времени, вкл. кривую объем/время и петлю поток/объем | наличие |  |
| 9.2. Анимационный детский тест | наличие |  |
| 9.3. Интерпретация результатов, в том числе графическая | наличие |  |
| 9.4. Возраст легких | наличие |  |
| 9.5. Выбор должных значений | наличие |  |
| 9.6. Тренды основных параметров вентиляции | наличие |  |
| 9.7. Результаты попытки с цветовой сигнализацией | наличие |  |
| 9.8. Вывод на печать., полные или краткие интерпретационные | наличие |  |
| 9.10. Градация качества выполнения последовательных тестов | наличие |  |
| 9.11. Графический индикатор степени обструкции дыхательных путей до и после приема бронходилятатора | наличие |  |
| 9.12. Интеграция в программный комплекс Центров здоровья (автоматизированный запуск из облочки ФК «Учет пациентов ЦЗ и передача в оболочку результатов обследования») | наличие |  |
| 9.13. Интеграция в аппаратно-программный комплекс «Здоровье-Экспресс» (автоматизированный запуск из облочки PCNT и передача в оболочку результатов обследования») | наличие |  |
| 10. Графики | наличие |  |
| 10.1. VC лучший | наличие |  |
| 10.2. VC все | наличие |  |
| 10.3. FVC лучший | наличие |  |
| 10.4. FVC все | наличие |  |
| 11. Измерения до и после приема лекарственного препарата | наличие |  |
| 12. Размеры | не более 60 х 70 х 100 мм |  |
| 13. Вес | не более 300 гр. |  |
| 14. Комплектация: |  |  |
| 14.1. Сумка для транспортировки | 1 шт. |  |
| 14.2. Удлинитель кабеля | 1 шт. |  |
| 14.3. Загубники картонные | 6 шт. |  |
| 14.4. Компьютерная программа для приема, визуализации, анализа и хранения данных на ПК. | 1 шт. |  |
| 14.5. Носовой зажим | 1 шт. |  |
| 14.6. Подставка под датчик | 1 шт. |  |
| 14.7. Руководство пользователя на русском языке | 1 шт. |  |
| 15. Загубники картонные (100 шт/уп) | опция |  |
| 16. Загубники картонные (500 шт/уп) | опция |  |
| 17. Загубники педиатрические (250 шт/уп) | опция |  |
| 18. Адаптер педиатрический | опция |  |
| 19. Антибактериальные фильтры | опция |  |
| 20. Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев |  |
| 21. Постгарантийное сервисное обслуживание | наличие |  |

Техническое задание

на анализатор окиси углерода выдыхаемого
воздуха с определением карбоксигемоглобина

| Наименование функции или параметра | Требуемая функция или величина параметра | Наличие функции или величины параметра в предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. Измерения | Наличие |  |
| 3.1. уровень угарного газа СО в выдыхаемом воздухе | Наличие |  |
| 4. Единица измерения |  |  |
| 4.1.РРМ | Наличие |  |
| 4.2. %СОНВ | Наличие |  |
| 5. Датчик | электрохимический |  |
| 6. Точность | не более 1 ppm |  |
| 7. Пределы значений | 0 – 500 ppm |  |
| 8. Питание | автономное |  |
| 9. Размеры прибора | не более 170х60х30 мм |  |
| 10. Вес | не более 200 г (600 г - с сумкой и принадлежностями) |  |
| 11. Интерфейс RS-232 | Наличие |  |
| 12. Компьютерная программа | Возможность |  |
| 13. Диапазоны индикаторов |  |  |
| 13.1. Зеленый | 0-6 ррm |  |
| 13.2. Оранжевый | 7-10 ррm |  |
| 13.3. Красный | 11-72 ррm |  |
| 13.4. Аудиосигнализация отравления | Более 72 ррm |  |
| 14. Минимальный комплект поставки: |  |  |
| 14.1. Сумка для транспортировки | Наличие |  |
| 14.2. Батарейка или аккумулятор | Наличие |  |
| 14.3. Загубники картонные одноразовые | 4 шт. |  |
| 14.4. Адаптер для загубника | Наличие |  |
| 14.5. Отвертка для калибровки | Наличие |  |
| 14.6. Адаптер для калибровки | Наличие |  |
| 14.7. Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 18. Гарантийное обслуживание | Не менее 12 мес. |  |
| 19. Постгарантийное обслуживание | Наличие |  |
| 20. Обучение персонала | Наличие |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОРТАТИВНЫЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР КРОВИ

| 1 | Размер | Не более 77 х 140 х 25 мм |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вес | Не более 130 гр. |
| 3 | Профиль пользователя | Для профессионального использования |
| 4 | Метод Измерения | Рефлексионная фотометрия |
| 5 | ЖК дисплей | Наличие |
| 6 | Батарея | Не более 2-х батарей ААА 1,5 В |
| 7 | Память прибора | Не менее 30 результатов на каждый параметр Не менее 10 результатов контрольного исследования |
| 8 | Возможность подключения принтера | Наличие |
| 9 | Максимально количество параметров крови измеряемых на одной диагностической полоске | Не менее 3-х (без учёта расчётных) |
| 10 | Исследуемый материал | Цельная капиллярная или венозная кровь |
| 11 | Объем пробы | Не более 40 мкл. |
| 12 | Взятие крови | Специализированная пипетка калиброванная по объёму |
| 13 | Погрешность измерения | Не более 4% |
| 14 | Проводимые тесты: | Диапазон измерений, ммоль/л |
| 14.1 | Глюкоза | Не менее 1,11-33,3 |
| 14.2 | Холестерин + глюкоза | Холестерин: не менее 2,59-10,36 Глюкоза: не менеее 1,11-33,3 |
| 14.3 | Общий холестерин | Не менее 2,59-10,36 |
| 14.4 | ЛПВП | Не менее 0,65-2,2 |
| 14.5 | ЛПНП | Не менее 1,29-5,18 |
| 14.6 | Триглицериды | Не менее 0,56-5,65 |
| 14.7 | Липидная Панель | Холестерин общий, ЛПВП, Триглицериды, ЛПНП – калькуляция, Коэффициент атерогенности - калькуляция |
| 14.8 | Метаболический синдром | ЛПВП, Триглицериды, Глюкоза |
| 14.9 | Креатинин | Не менее 0,018-0,884 |
| 14.10 | Кетоны | Не менее 0,19-6,72 |
| 15 | Время проведения теста на один параметр | Не более 60 секунд |
| 16 | Время проведения теста на несколько параметров | Не более 120 секунд |
| 17 | Калибровка | Автоматическая, калибровочные данные на код-чипе |
| 18 | Количество каналов измерения | Не менее 4 |
| 19 | Единицы измерения | мг/дл <-> моль/л |
| 20 | Функция автовыключения прибора в случае бездействия | Наличие |
| 21 | Звуковое оповещение об окончании тестирования | Наличие |
| 22 | Возможность подключения к ПК | Наличие Интерфейс USB |
| 23 | Возможность интеграции в аппаратно-программный комплекс «Здоровье-Экспресс» (автоматизированный запуск из оболочки PCNT и передача в оболочку результатов обследования») | Наличие |